DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021

OBJETO: Aquisição de compressor de ar odontológico totalmente isento de óleo, não necessita lubrificação, com capacidade de manter 01 (um) consultório, sem bomba de vácuo (com 1 sugador), capacidade de 36 litros, com tratamento interno e externo antioxidante (pintura eletrostática), que possua abertura laterais para futuras inspeções. Com 1,5 HP e dois cabeçotes, silencioso, pressostato com chave geral liga/desliga, válvula de segurança, dispositivo de alívio de excesso de pressão. Relé térmico (protetor de sobrecarga de tensão). Protege o motor contra quedas ou picos de tensão desligando-o automaticamente, em caso de temperatura excessiva. Dois manômetros: uma para verifica a pressão interna do reservatório e outro para pressão de saída de ar. Filtro de ar com drenagem automática (retém a umidade do ar no interior do reservatório) e regulador de pressão de saída do ar. Registro para drenagem da unidade condensada no reservatório de acesso superior e fácil localização, ventoinha de refrigeração no motor. Filtro de aspiração (entrada de ar no  reservatório). Mangueira do motor metálica e flexível. Maior segurança na estanqueidade do ar e de grande vida útil.

REQUISIÇÃO

Do: Secretaria Municipal de Saúde

Ao: Prefeito Municipal de Barra Bonita-SC.

Senhor Prefeito

Como é de conhecimento de vossa senhoria, existe a necessidade de adquirirmos tal equipamento, haja vista que o existente foi furtado no final do mês de dezembro de 2020 conforme Boletim de Ocorrência. A aquisição destina-se ao consultório odontológico da Unidade Básica de Saúde da Linha Treze de Maio.

Ressalta-se que a dispensa ocorre haja vista que o valor para realização dos serviços esta inferior ao valor exigido para licitação, conforme a lei 8.666/93.

Tomo a liberdade de encaminhar para a análise de V. Exa. Orçamentos que nos foi encaminhado. O preço se apresenta compatível com o mercado e anexo apresento justificativa para aquisição.

À alta consideração de V. Exa.

BARRA BONITA, 26/01/2021.

__________________________

AURELIA TERESINHA BOFF DOS SANTOS

GESTORA DO FMS

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº04/2021

OBJETO: Aquisição de compressor de ar odontológico totalmente isento de óleo, não necessita lubrificação, com capacidade de manter 01 (um) consultório, sem bomba de vácuo (com 1 sugador), capacidade de 36 litros, com tratamento interno e externo antioxidante (pintura eletrostática), que possua abertura laterais para futuras inspeções. Com 1,5 HP e dois cabeçotes, silencioso, pressostato com chave geral liga/desliga, válvula de segurança, dispositivo de alívio de excesso de pressão. Relé térmico (protetor de sobrecarga de tensão). Protege o motor contra quedas ou picos de tensão desligando-o automaticamente, em caso de temperatura excessiva. Dois manômetros: uma para verifica a pressão interna do reservatório e outro para pressão de saída de ar. Filtro de ar com drenagem automática (retém a umidade do ar no interior do reservatório) e regulador de pressão de saída do ar. Registro para drenagem da unidade condensada no reservatório de acesso superior e fácil localização, ventoinha de refrigeração no motor. Filtro de aspiração (entrada de ar no  reservatório). Mangueira do motor metálica e flexível. Maior segurança na estanqueidade do ar e de grande vida útil.

AUTORIZAÇÃO

AGNALDO DERESZ, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Trav. Buenos Aires II, centro, na qualidade de Prefeito Municipal,  autorizo a abertura do Processo de Dispensa de Licitação nº04/2021 para Aquisição de compressor de ar odontológico totalmente isento de óleo, não necessita lubrificação, com capacidade de manter 01 (um) consultório, sem bomba de vácuo (com 1 sugador), capacidade de 36 litros, com tratamento interno e externo antioxidante (pintura eletrostática), que possua abertura laterais para futuras inspeções.

Cumpra-se,

BARRA BONITA, 26/01/2020

________________________________

AGNALDO DERESZ

Prefeito Municipal

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021

OBJETO: Aquisição de compressor de ar odontológico totalmente isento de óleo, não necessita lubrificação, com capacidade de manter 01 (um) consultório, sem bomba de vácuo (com 1 sugador), capacidade de 36 litros, com tratamento interno e externo antioxidante (pintura eletrostática), que possua abertura laterais para futuras inspeções. Com 1,5 HP e dois cabeçotes, silencioso, pressostato com chave geral liga/desliga, válvula de segurança, dispositivo de alívio de excesso de pressão. Relé térmico (protetor de sobrecarga de tensão). Protege o motor contra quedas ou picos de tensão desligando-o automaticamente, em caso de temperatura excessiva. Dois manômetros: uma para verifica a pressão interna do reservatório e outro para pressão de saída de ar. Filtro de ar com drenagem automática (retém a umidade do ar no interior do reservatório) e regulador de pressão de saída do ar. Registro para drenagem da unidade condensada no reservatório de acesso superior e fácil localização, ventoinha de refrigeração no motor. Filtro de aspiração (entrada de ar no  reservatório). Mangueira do motor metálica e flexível. Maior segurança na estanqueidade do ar e de grande vida útil.

FUNDAMENTO DA DISPENSA - JUSTIFICATIVA:

FUNDAMENTO LEGAL:

A presente dispensa de licitação tem sua fundamentação legal no inciso II, do artigo 24 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, consolidada.

Art. 24. É dispensável a licitação:

II -  para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;

Considerando a necessidade do objeto e estando os valores condizentes com o praticado no mercado pode-se proceder a abertura do Processo de Dispensa de Licitação.

________________________________

AURÉLIA TERESINHA BOFF DOS SANTOS

GESTORA DO FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE BARRA BONITA – SC

PROCESSO LICITATÓRIO N. 04/2021

DISPENSA  DE  LICITAÇÃO N. 04/2021

OBJETO:  Aquisição de compressor de ar odontológico totalmente isento de óleo, não necessita lubrificação, com capacidade de manter 01 (um) consultório, sem bomba de vácuo (com 1 sugador), capacidade de 36 litros, com tratamento interno e externo antioxidante (pintura eletrostática), que possua abertura laterais para futuras inspeções.

FORNECEDOR: DENTA OESTE EIRELI

CNPJ: 05.412.147/0001-0

Endereço: Rua das Flores, 549, centro, Iporã do Oeste/SC CEP 89.899-000

Valor Contratado: R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais).

| Item | Especificação |  | Unid. | Quantidade | Preço Unit. Máximo | Preço Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aquisição de compressor de ar odontológico totalmente isento de óleo, não necessita lubrificação, com capacidade de manter 01 (um) consultório, sem bomba de vácuo (com 1 sugador), capacidade de 36 litros, com tratamento interno e externo antioxidante (pintura eletrostática), que possua abertura laterais para futuras inspeções. Com 1,5 HP e dois cabeçotes, silencioso, pressostato com chave geral liga/desliga, válvula de segurança, dispositivo de alívio de excesso de pressão. Relé térmico (protetor de sobrecarga de tensão). Protege o motor contra quedas ou picos de tensão desligando-o automaticamente, em caso de temperatura excessiva. Dois manômetros: uma para verifica a pressão interna do reservatório e outro para pressão de saída de ar. Filtro de ar com drenagem automática (retém a umidade do ar no interior do reservatório) e regulador de pressão de saída do ar. Registro para drenagem da unidade condensada no reservatório de acesso superior e fácil localização, ventoinha de refrigeração no motor. Filtro de aspiração (entrada de ar no reservatório). Mangueira do motor metálica e flexível. Maior segurança na estanqueidade do ar e de grande vida útil. |  | UND. | 1 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 |
|  |  | Total | R$ 3.900,00 |

RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR – Os itens foram escolhidos com base na no menor preço praticado pelos proponentes. Além disso, o preço fixado pelo fornecedor é considerado baixo perante os demais prestadores de serviços do mesmo objeto.

JUSTIFICATIVA DO PREÇO: O preço ajustado para a contratação dos serviços técnicos são os praticados no mercado regional.

Barra Bonita - SC, 26 de janeiro de 2021.

______________________

AURÉLIA TERESINHA BOFF DOS SANTOS

GESTORA DO FMS